Российская Федерация

Белгородская область

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

БОРИСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Десятое  заседание  совета первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«24»  апреля  2026  года				                                      № 134

Об утверждении Порядка проведения

осмотра зданий, сооружений, расположенных

на территории Борисовского муниципального округа,

в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

Руководствуясь п. 8 ч.3 ст.32 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», п. 8 ч. 3 ст. 8, ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 29 ч. 1 ст. 22 Устава Борисовского муниципального округа  Белгородской области, Совет депутатов Борисовского муниципального округа Белгородской области решил:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений,

расположенных на территории Борисовского муниципального округа, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (приложение №1).

2.Утвердить состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского муниципального округа, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и утвердить её состав (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета Борисовского района от 27 ноября 2020 года № 221 «Об утверждении Порядка  проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского муниципального округа, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Борисовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https: //borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Борисовского муниципального округа Белгородской области по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам экологии (Костенко Е.С.).

Председатель Совета депутатов

Борисовского муниципального округа   			          В.В. Гордиенко

Глава Борисовского

муниципального округа

Белгородской области							В.И. Переверзев

Приложение

Утверждено

решением Совета депутатов

Борисовского Муниципального

округа Белгородской области

от «24» апреля 2026 г. № 134

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского муниципального округа, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений (далее - Порядок) разработан в целях оценки их технического состояния,  надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Борисовского муниципального округа (далее – округ), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного надзора.

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию Борисовского муниципального округа (далее - администрация округа) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на комиссию (Приложение    № 2 к настоящему решению) по проведению осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского муниципального округа, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Комиссия).

# 6. Комиссия совместно с собственником обследуемого здания  осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

7. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмеры и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

9. В случае проведения экспертиз срок продлевается на время проведения экспертиз.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в трех экземплярах. Один экземпляр акта осмотра направляется заявителю по почте, по адресу, указанному в заявлении либо выдается при личном посещении.  Второй экземпляр вручается под роспись собственнику обследуемого здания. Третий экземпляр хранится в архиве администрации Борисовского муниципального округа.

- 14. Заявитель, собственник обследуемого здания вправе обжаловать в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке решения, принятые в ходе осмотра зданий, сооружений, действия (бездействия) Комиссии, принимающей такое решение, а также должностных лиц, входящих в состав Комиссии.

15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов уполномоченный орган администрации Борисовского муниципального округа направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которого входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

16. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом администрации Борисовского муниципального округа по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

__________________________________________

Приложение №1

к Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений, расположенных на территории Борисовского муниципального округа в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

_______________________                                                         «__» __________20 __ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) ___________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________

5. Год постройки __________________________________________________________

6. Материал стен __________________________________________________________

7. Этажность ______________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя _____________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,

произвела осмотр __________________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| №п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Благоустройство Наружные сети и колодцы Фундаменты (подвал) Несущие стены (колонны) Перегородки Балки (фермы) Перекрытия Лестницы Полы Проемы (окна, двери, ворота) Кровля Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства Внутренняя отделка Центральное отопление Местное отопление Санитарно-технические устройства Газоснабжение Вентиляция Мусоропровод Лифты Энергоснабжение, освещение Технологическое оборудование Встроенные помещения ___________________________ ___________________________ |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________

__________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

_________________________________________________________

Приложение №2

к Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений, расположенных на территории Борисовского муниципального округа в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

_______________________                                                        «__» __________20 __ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) ______________________________________________

Адрес:____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Материал стен _____________________________________________________________

Этажность ________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________

Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии _____________________________________________________

Члены комиссии:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представители ____________________________________________________________

произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

__________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных воздействий _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________

__________________________________________________________________________

Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий, сроки и исполнители ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

____________________________________________________________________________

Приложение №2

к решению Муниципального совета

Борисовского муниципального округа

от «___» __________ 2020 г. № _____

Состав Комиссии

по проведению осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского района, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

| Усенко Алексей Николаевич | - заместитель главы Борисовского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и градостроительной деятельности – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Дробот Любовь Ивановна | - начальник отдела архитектуры администрации Борисовского муниципального округа – заместитель председателя комиссии; |
| Телелейко Елена Николаевна | - главный специалист отдела архитектуры администрации Борисовского муниципального округа – секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Абрамович Алексей Сергеевич | - начальник территориального управления п. Борисовка администрации Борисовского муниципального округа; |
| Абрамович Александр Сергеевич | начальник Акулиновского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Борисенко Валерий Викторович | - начальник Березовского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Гринев Анатолий Владимирович | - начальник Стригуновского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Колесник Владимир Алексеевич | - начальник Крюковского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Краснокутский Юрий Викторович | - начальник Хотмыжского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Круговой Геннадий Алексеевич | начальник Октябрьско-Готнянского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Крикун Наталья Семеновна | - начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского муниципального округа; |
| Медведев Даниил Александрович | - начальник Краснокутского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Нестерчук Роман Иванович | - начальник Белянского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Помогаев Сергей Митрофанович | - начальник Грузсчанского территориального отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Русанова Наталья Николаевна | - начальник юридического отдела администрации Борисовского муниципального округа; |
| Шаповал Римма Васильевна | - начальник отдела капитального строительства администрации Борисовского муниципального округа; |
| Захарченко Юлия Сергеевна | - начальник отдела муниципальной собственности администрации Борисовского муниципального округа. |

________________________________________________________